АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЛЫНДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новая Кулында

|  |  |
| --- | --- |
| «11» февраля 2020г | №8 |

О проверке состояний зданий, содержащих в своих конструкциях большепролетные перекрытия,

и объектов с массовым пребыванием людей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Для проведения визуального обследования кровли зданий, содержащих в своих конструкциях большепролетные перекрытия, и объектов с массовым пребыванием людей, в целях предупреждения и ликвидации предпосылок чрезвычайных ситуаций с своевременного реагирования на изменения складывающейся обстановки:

1. Создать комиссию по проверке состояний зданий, содержащих в своих конструкциях большепролетные перекрытия, и объектов с массовым пребыванием людей в составе:
2. Бобров С.Е.- председатель комиссии
3. Скареднова О.В.- зам. председателя комиссии
4. Малышок Е.А.- директор МКОУ Новокулындинская СОШ(по согласованию)
5. Ефимович Н.В.-директор МКУК «Новокулындинский КДЦ» (по согласованию)
6. Баранов А.В.-депутат Совета депутатов Новокулындинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области
7. Куц Г.В.- директор МКОУ Покровская ООШ (по согласованию)
8. Составить акты обследования зданий, содержащих в своих конструкциях большепролетные перекрытия, и объектов с массовым пребыванием людей, а именно МКОУ Новокулындинская СОШ, МКУК «Новокулындинский КДЦ», МКОУ Покровская ООШ и передать ведущему специалисту по ГО и ЧС Администрации Чистоозерного района Пышному В.А.
9. При наличии снежного покрова на кровле сооружений, принять необходимые меры к его уборке.

Глава Новокулындинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области С.Е. Бобров

Акт проведения обследования зданий, содержащих в

своих конструкциях большепролетные перекрытия,

и объектов с массовым пребыванием людей

с.Новая Кулында «11» февраля 2020г.

1. Комиссия в составе: Бобров С.Е.- председатель комиссии, Скареднова О.В.- зам. председателя комиссии, Малышок Е.А.- директор МКОУ Новокулындинская СОШ, Ефимович Н.В.-директор МКУК « Новокулындинский КДЦ»; Баранов А.В.-депутат Совета депутатов Новокулындинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области; Куц Г.В.- директор МКОУ Покровская ООШ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

провели проверку состояния кровли в МКОУ Новокулындинская СОШ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проверки выявлено: на крыше здания снежная масса отсутствует.

Рекомендовано: следить за накоплением снега на крыше.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | С.Е. Бобров |
| Члена комиссии |  | О.В Скареднова |
|  |  | Е.А. Малышок |
|  |  | Н.В. Ефимович |
|  |  | А.В. Баранов |
|  |  | Г.В. Куц |

Акт проведения обследования зданий, содержащих в

своих конструкциях большепролетные перекрытия,

и объектов с массовым пребыванием людей

с.Новая Кулында «11» февраля 2020г.

1. Комиссия в составе: Бобров С.Е.- председатель комиссии, Скареднова О.В.- зам. председателя комиссии, Малышок Е.А.- директор МКОУ Новокулындинская СОШ, Ефимович Н.В.-директор МКУК « Новокулындинский КДЦ»; Баранов А.В.-депутат Совета депутатов Новокулындинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области; Куц Г.В.- директор МКОУ Покровская ООШ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

провели проверку состояния кровли в МКОУ Покровская ООШ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проверки выявлено: на крыше здания снежная масса отсутствует.

Рекомендовано: следить за накоплением снега на крыше.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | С.Е. Бобров |
| Члена комиссии |  | О.В Скареднова |
|  |  | Е.А. Малышок |
|  |  | Н.В. Ефимович |
|  |  | А.В. Баранов |
|  |  | Г.В. Куц |

Акт проведения обследования зданий, содержащих в

своих конструкциях большепролетные перекрытия,

и объектов с массовым пребыванием людей

с.Новая Кулында «11» февраля 2020г.

1. Комиссия в составе: Бобров С.Е.- председатель комиссии, Скареднова О.В.- зам. председателя комиссии, Малышок Е.А.- директор МКОУ Новокулындинская СОШ, Ефимович Н.В.-директор МКУК « Новокулындинский КДЦ»; Баранов А.В.-депутат Совета депутатов Новокулындинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области; Куц Г.В.- директор МКОУ Покровская ООШ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

провели проверку состояния кровли в МКУК Новокулындинский КДЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проверки выявлено: на крыше здания снежная масса отсутствует.

Рекомендовано: следить за накоплением снега на крыше.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | С.Е. Бобров |
| Члена комиссии |  | О.В Скареднова |
|  |  | Е.А. Малышок |
|  |  | Н.В. Ефимович |
|  |  | А.В. Баранов |
|  |  | Г.В. Куц |